|  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту |  |  |  |  |  |
|  | общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |
|  | ул. Есенина, дом 5 |  |  |  |  |  |
|  | за 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь дома | 4084,4 | м2 |  |  |  |
|  | Наименование вида работы | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги) за год |  |
|  | Уборка придомовых территорий |  | кв.м.общ.пл. | 4,9 | 240162,72 |  |
|  | -уборка земельного участка, относящегося к жилым домам, | 6 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | -уборка мусора с газона, | 6 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | -уборка мусора на контейнерных площадках, площадок для мусоросборников, | 6 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | -сдвижка и подметание снега (мест движения пешеходов) | 6 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | -очистка территорий у крылец и пешеходных дорожек, крышек люков и пожарных колодцев от наледи и льда | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | -посыпка территории песком | по мере необходимости в дни гололеда |  |  |  |  |
|  | -уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в год по графику |  |  |  |  |
|  | -стрижка газонов (окос) | 3 раза в год (в теплый период) |  |  |  |  |
|  | Подрезка кустов, удаление травы с отмосток | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Санитарное содержание и ремонт контейнерных площадок |  | кв.м.общ.пл. | 1,02 | 49993,06 |  |
|  | - Ремонт, покраска и восстановление ограждений и оборудования контейнерных площадок и контейнеров | по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | -расчистка подъездных путей в зимний период года. | по мере необходимости 1288 | м3 | 193058,09 |  |  |
|  | Санитарное содержание и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | кв.м.общ.пл. | 0,45 | 22055,76 |  |
|  | -очистка детских и спортивных площадок от мусора | 6 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | -ремонт малых форм детских площадок, ремонт и окраска элементов детских, спортивных и бельевых площадок | 1 раз в год (весной) |  |  |  |  |
|  | Услуги вывоза мусора |  | кв.м.общ.пл. | 2,7 | 132334,56 |  |
|  | -вывоз твердых бытовых отходов | по утвержденному графику |  |  |  |  |
|  | -вывоз крупногабаритного мусора | по утвержденному графику |  |  |  |  |
|  | Услуги дератизации и дезинсекции | по мере необходимости | кв.м.общ.пл. | 0,1 | 4901,28 |  |
|  | -дератизация подвальных помещений | 978,2 | м2 | 1437,95 |  |  |
|  | -дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в год 489,45 | м2 | 1938,22 |  |  |
|  | Уборка лестничных клеток (мест общего пользования) |  | кв.м.общ.пл. | 2,64 | 129393,79 |  |
|  | -влажное подметание лестничных площадок ниже 3 этажа | 5 раз в неделю |  |  |  |  |
|  | -влажное подметание лестничных площадок выше 3 этажа | 2 раза в неделю |  |  |  |  |
|  | -мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год в теплый период (май, октябрь) |  |  |  |  |
|  | -протирка пыли с колпаков светильников, подоконников, оконных ограждений в помещениях общего пользования | 2 раза в год в теплый период (май, октябрь) |  |  |  |  |
|  | -мытье окон, влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 2 раза в год в теплый период (май, октябрь) |  |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | кв.м.общ.пл. | 2,89 | 141646,99 |  |
|  | -консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -замена разбитых стекол окон, ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -регулировка и наладка систем теплоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -прочистка и ремонт систем наружного и внутреннего водостока кровель | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | -обновление (при необходимости) адресных указателей, мест расположения узлов управления внутренними инженерными системами | 1 раз в год по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | -восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | -проверка исправности слуховых окон | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, выходов (люки, двери) на кровлю | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем |  | кв.м.общ.пл. | 0,2 | 9802,56 |  |
|  | -проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем электроснабжения, водоотведения с составлением дефектных ведомостей необходимых работ по текущему ремонту | 2 раза в год |  |  |  |  |
|  | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | локализация аварий | кв.м.общ.пл. | 0,99 | 48522,67 |  |
|  | -круглосуточное содержание работников, обеспечивающих локализацию аварии | в течение 1 часа |  |  |  |  |
|  | -устранение засоров общих внутренних трубопроводов приводящих к затоплению помещений | в течение смены |  |  |  |  |
|  | -устранение выхода из строя ВРУ, отключения электроэнергии в здании, подъезде, квартиры | в течение 3-х часов |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание систем электроснабжения, текущий ремонт электрооборудования |  | кв.м.общ.пл. | 1,03 | 50483,18 |  |
|  | -техническое обслуживание электрооборудования (линий электрических сетей, групповых распределительных и предохранительных щитов, предохранительных коробок, силовых установок на лестничных площадках и технических этажах) | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -восстановление работоспособности систем электроснабжения | по утвержденному плану работ |  |  |  |  |
|  | -ремонт линии МОП; смена патронов | 5 | шт | 4063 |  |  |
|  | -ремонт этажного щита |  |  | 4245 |  |  |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем теплоснабжения |  | кв.м.общ.пл. | 1,2 | 58815,36 |  |
|  | -испытание трубопроводов систем центрального отопления перед началом отопительного сезона и консервация систем отопления после окончания отопительного сезона | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  | -восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы отопления (ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и обогревающих элементов, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях) | по утвержденному плану работ |  |  |  |  |
|  | -Подготовка ТУ |  |  | 56040 |  |  |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | кв.м.общ.пл. | 1,4 | 68617,92 |  |
|  | -восстановление работоспособности отдельных и частей внутренней системы холодного водоснабжения и канализации, ремонт и замена запорно регулирующей арматуры, трубопроводов | по утвержденному плану работ |  |  |  |  |
|  | -прочистка трубопроводов водоотведения, прочистка засоров трубопроводов мест общего пользования | по утвержденному плану работ |  |  |  |  |
|  | -ремонт трубопроводов водоотведения | по утвержденному плану работ |  |  |  |  |
|  | смена канализации | 6 | м3 | 7368 |  |  |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий |  | кв.м.общ.пл. | 1,93 | 94594,70 |  |
|  | -частичный ремонт кровель и ремонт примыканий вентиляционных блоков в местах протечек кровли | До принятия решения собственниками об объемах работ по текущему ремонту - по утвержденному УК план-графику |  |  |  |  |
|  | -ремонт отдельных элементов системы кровли |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт люков и дверей выходов на чердак и кровлю |  |  |  |  |  |
|  | -герметизация межпанельных стыков и швов |  |  |  |  |  |
|  | -косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт и замена оконных и дверных заполнений мест общего пользования |  |  |  |  |  |
|  | -герметизация примыканий козырьков входа в подъезды |  |  |  |  |  |
|  | -заделка выбоин, трещин ступеней и площадок лестничных маршей |  |  |  |  |  |
|  | -ремонт металлических ограждений и ремонт (замена) деревянных поручней лестничных маршей |  |  |  |  |  |
|  | -восстановление отдельных участков отделочного слоя фасадов, -демонтаж угрожающих обрушением выступающих элементов фасада дома |  |  |  |  |  |
|  | -очистка кровли от мусора, снега, наледи, сосулек | 1 раз в год по мере необходимости |  |  |  |  |
|  | -ремонт кровли | 140 | м2 | 89928 |  |  |
|  | Организация взаимодействия с потребителями в многоквартирном доме | постоянно | кв.м.общ.пл. | 1,00 | 49012,80 |  |
|  | -информирование потребителей о порядке содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, об изменении размера платы за жилое помещение, а также предоставление иной информации, связанной с содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
|  | -осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан |  |  |  |  |  |
|  | -прием граждан по вопросам пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам, связанным с осуществлением деятельности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
|  | -принятие и рассмотрение обращений потребителей (жалоб, заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения, а также составление актов о нарушении условий договора |  |  |  |  |  |
|  | -выдача справок обратившимся за ними граждан о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями |  |  |  |  |  |
|  | -подготовка и представление уполномоченными лицами актов оказанных услуг, выполненных работ, отчетов об оказанных услугах, выполненных работах |  |  |  |  |  |
|  | -уведомление об условиях договора лиц, приобретающих помещения в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | -содействие в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
|  | -проведение периодических осмотров и контрольных проверок технического состояния здания (с оценкой соответствия проектной документации) |  |  |  |  |  |
|  | -ведение, хранение технической и иной документации на многоквартирный дом |  |  |  |  |  |
|  | Организация расчетов с потребителями и взимания платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | кв.м.общ.пл. |  |  |  |
|  | -формирование информационной базы о потребителях и обеспечение требований законодательства Российской Федерации к ее защите |  |  |  |  |  |
|  | -программное обеспечение деятельности по расчетам с потребителями |  |  |  |  |  |
|  | -начисление платы за содержание и ремонт жилого помещения, осуществление перерасчетов в случаях , предусмотренных жилищным законодательством |  |  |  |  |  |
|  | -оформление платежных документов и их предоставление потребителям в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |  |
|  | -проведение сверки расчетов по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения по требованию потребителя и выдача подтверждающих правильность начисления или расчетов |  |  |  |  |  |
|  | -ведение претензионной, исковой работы, а также взаимодействие с судебными приставами по исполнительным листам |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 22,45 | 1100337,36 |  |
|  | Всего за период с " 01 "января 2018 г. по " 31 "декабря 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) |  |  |  |  |  |
|  | на общую сумму 1100337,36 рублей (один миллион сто тысяч триста тридцать семь рублей 36 копеек). |  |  |  |  |  |
|  | Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. |  |  |  |  |  |
|  | За период с " 01 "января 2018 г. по " 31 "декабря 2018 г. оплата за оказанные услуги составила: 1081216,13 рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Общая задолженность по дому перед ООО УК "ЖЭУ-13" за период с 2009г по 31 декабря 2018г составляет - 303724,19 рублей |  |  |  |  |  |
|  | Отчет составил: экономист Чиняева Т.В. |  |  |  |  |  |