| ОТЧЕТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Жилищно-Эксплуатационный Участок - 13" |  |  |  |  |
| по оказанным услугам и (или) выполненным работам по управлению, содержанию и текущему ремонту |  |  |  |  |
| общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 9 А |  |  |  |  |
| за 2019 год |  |  |  |  |
| Общая полезная площадь жилых помещений дома - 3 574,7 кв.м. |  |  |  |  |
| Наименование оказанной услуги и (или) выполненной работы | Периодичность/количественный показатель оказанной услуги и (или) выполненной работы | Единица измерения | Стоимость / сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги за единицу измерения | Цена выполненной работы (оказанной услуги) за год, руб. |
| Уборка придомовой территории |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 4,90 | 210 192,36 |
| - уборка земляного участка, относящегося к жилому дому | 6 раз в неделю |  |  |  |
| - уборка мусора с газона, | 6 раз в неделю |  |  |  |
| - уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю |  |  |  |
| - стрижка газонов (окос) | 3 раза в год (в теплый период) |  |  |  |
| - подрезка кустов, удаление травы с отмосток | 1 раз в год |  |  |  |
| - сдвижка и подметание снега (мест движения пешеходов) | 6 раз в неделю |  |  |  |
| - очистка территорий у крылец и пешеходных дорожек, крышек люков и пожарных колодцев от наледи и льда | по мере необходимости |  |  |  |
| - посыпка территории песком | по мере необходимости в дни гололеда |  |  |  |
| - уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в год |  |  |  |
| Санитарное содержание и ремонт контейнерных площадок |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 1,02 | 43 754,33 |
| - ремонт, покраска и восстановление контейнеров | по мере необходимости |  |  |  |
| - расчистка подъездных путей в зимний период года | по мере необходимости |  |  |  |
| Санитарное содержание и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 0,45 | 19 303,38 |
| - очистка детских и спортивных площадок от мусора | 6 раз в неделю |  |  |  |
| - ремонт малых форм детских площадок, ремонт и окраска элементов детских, спортивных и бельевых площадок | 1 раз в год (весной) |  |  |  |
| Услуги дератизации и дезинсекции | по мере необходимости | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 0,10 | 4 289,64 |
| - дератизация подвальных помещений | 1 раз в год |  |  |  |
| - дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в год |  |  |  |
| Уборка лестничных клеток и маршей, межквартирных площадок (мест общего пользования) |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 2,64 | 113 246,50 |
| - влажное подметание лестничных клеток и маршей, межквартирных площадок ниже 3 этажа | 5 раз в неделю |  |  |  |
| - влажное подметание лестничных клеток и маршей, межквартирных площадок выше 3 этажа | 2 раза в неделю |  |  |  |
| - мытье лестничных клеток и маршей, межквартирных площадок | 2 раза в год в теплый период (май, октябрь) |  |  |  |
| - протирка пыли с колпаков светильников, подоконников, оконных ограждений в помещениях общего пользования | 2 раза в год в теплый период (май, октябрь) |  |  |  |
| - мытье окон, влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | 2 раза в год в теплый период (май, октябрь) |  |  |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 2,89 | 123 970,60 |
| - консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |
| - замена разбитых стекол окон, ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |  |  |  |
| - прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |  |  |
| - гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| - регулировка и наладка систем теплоснабжения | 1 раз в год |  |  |  |
| - прочистка и ремонт систем наружного и внутреннего водостока кровель | 2 раз в год |  |  |  |
| - обновление (при необходимости) адресных указателей, мест расположения узлов управления внутренними инженерными системами | 1 раз в год по мере необходимости |  |  |  |
| - восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год по мере необходимости |  |  |  |
| - проверка исправности слуховых окон | 1 раз в год |  |  |  |
| - проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, выходов (люки, двери) на кровлю | 1 раз в год |  |  |  |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 0,20 | 8 579,28 |
| - проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, внутренних инженерных систем электроснабжения, водоотведения с составлением дефектных ведомостей необходимых работ по текущему ремонту | 2 раза в год |  |  |  |
| Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, канализации, энергоснабжения | локализация аварий | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 0,99 | 42 467,44 |
| - круглосуточное содержание работников, обеспечивающих локализацию аварии | постоянно |  |  |  |
| - устранение засоров общих внутренних трубопроводов приводящих к затоплению помещений | в течение смены |  |  |  |
| - устранение выхода из строя ВРУ, отключения электроэнергии в здании, подъезде, квартиры | в течение 3-х часов |  |  |  |
| Техническое обслуживание систем электроснабжения, текущий ремонт электрооборудования |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 1,03 | 44 183,29 |
| - техническое обслуживание электрооборудования (линий электрических сетей, групповых распределительных и предохранительных щитов, предохранительных коробок, силовых установок на лестничных площадках и технических этажах) | 1 раз в год |  |  |  |
| - восстановление работоспособности систем электроснабжения | по утвержденному плану работ |  |  |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт систем теплоснабжения |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 1,20 | 51 475,68 |
| - испытание трубопроводов систем центрального отопления перед началом отопительного сезона и консервация систем отопления после окончания отопительного сезона | 1 раз в год |  |  |  |
| - восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы отопления (ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов и обогревающих элементов, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях) | по утвержденному плану работ |  |  |  |
| - подготовка ТУ (теплового узла) |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 1,40 | 60 054,96 |
| - восстановление работоспособности отдельных частей внутренней системы холодного водоснабжения и канализации, ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов | по утвержденному плану работ |  |  |  |
| - прочистка трубопроводов водоотведения, прочистка засоров трубопроводов мест общего пользования | по утвержденному плану работ |  |  |  |
| - ремонт трубопроводов водоотведения | по утвержденному плану работ |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов жилого здания |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 1,93 | 82 790,05 |
| - частичный ремонт кровель и ремонт примыканий вентиляционных блоков в местах протечек кровли (локальный) | До принятия решения собственниками об объемах работ по текущему ремонту - по утвержденному УК план-графику |  |  |  |
| - ремонт отдельных элементов системы кровли |  |  |  |  |
| - ремонт люков и дверей выходов на чердак и кровлю |  |  |  |  |
| - частичная герметизация межпанельных стыков и швов |  |  |  |  |
| косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |
| - ремонт и замена оконных и дверных заполнений мест общего пользования |  |  |  |  |
| - герметизация примыканий козырьков входа в подъезды |  |  |  |  |
| - заделка выбоин, трещин ступеней и площадок лестничных маршей |  |  |  |  |
| - ремонт металлических ограждений и ремонт (замена) деревянных поручней лестничных маршей |  |  |  |  |
| - восстановление отдельных участков отделочного слоя фасадов, демонтаж угрожающих обрушением выступающих элементов фасада дома |  |  |  |  |
| - очистка кровли от мусора, снега, наледи, сосулек | 1 раз в год по мере необходимости |  |  |  |
| Организация взаимодействия с потребителями в многоквартирном доме | постоянно | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. | 1,00 | 42 896,40 |
| - информирование потребителей о порядке содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, об изменении размера платы за жилое помещение, а также предоставление иной |  |  |  |  |
| информации, связанной с содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| - осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан |  |  |  |  |
| - прием граждан по вопросам пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам, связанным с осуществлением деятельности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| - принятие и рассмотрение обращений потребителей (жалоб, заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или некачественном предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору |  |  |  |  |
| и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения, а также составление актов о нарушении условий договора |  |  |  |  |
| - предоставление информации обратившимся гражданам о регистрации места проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из финансового лицевого счета и другой информации, связанной с пользованиями гражданами жилыми помещениями |  |  |  |  |
| - подготовка и представление уполномоченными лицами актов оказанных услуг, выполненных работ, отчетов об оказанных услугах, выполненных работах |  |  |  |  |
| - уведомление об условиях договора лиц, приобретающих помещения в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| - содействие в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| - проведение периодических осмотров и контрольных проверок технического состояния здания (с оценкой соответствия проектной документации) |  |  |  |  |
| - ведение, хранение технической и иной документации на многоквартирный дом |  |  |  |  |
| Организация расчетов с потребителями и взимания платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | руб./кв.м. общей полезной площади жил.пом. |  |  |
| - формирование информационной базы о потребителях и обеспечение требований законодательства Российской Федерации к ее защите |  |  |  |  |
| - программное обеспечение деятельности по расчетам с потребителями |  |  |  |  |
| - начисление платы за содержание и ремонт жилого помещения, осуществление перерасчетов в случаях, предусмотренных жилищным законодательством |  |  |  |  |
| - оформление платежных документов и их предоставление потребителям в соответствии с условиями договора |  |  |  |  |
| - проведение сверки расчетов по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения по требованию потребителя и выдача документов подтверждающих правильность начисления или расчетов |  |  |  |  |
| - ведение претензионной, исковой работы, а также взаимодействие с судебными приставами по исполнительным листам |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 19,75 | 847 203,91 |
| Всего за период с "01" января 2019 года по "31" декабря 2019 года оказано услуг и выполнено работ на общую сумму 847 203 руб. 91 коп. (восемьсот сорок семь тысяч двести три рубля 91 копейка). |  |  |  |  |
| Услуги оказаны и работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. |  |  |  |  |
| За период с "01" января 2019 года по "31" декабря 2019 года собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирного дома за оказанные услуги (выполненные работы) выставлено к оплате - 847 203 руб. 91 коп. |  |  |  |  |
| Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений - 828 707 руб. 31 коп. Долг за 2019 год составил - 18 496 руб. 60 коп. |  |  |  |  |
| Долг собственников и нанимателей жилых помещений за предшествующие периоды (по 31 декабря 2018 года включительно) перед ООО УК "ЖЭУ-13" составляет 125 136 руб. 78 коп. |  |  |  |  |
| И.о. генерального директора ООО УК "ЖЭУ-13" И.А. Жукова |  |  |  |  |
| Экономист ООО УК "ЖЭУ-13" И.Н. Фатеева |  |  |  |  |